## Sheet1
STT | Function | Description |  | Parameters | Comment
1 | abschange | Chênh lệch giữa giá trị cuối cùng và giá trị trước đó | float |  | For example:
|  |  | int |  | (previous value;last value=abschange)
|  |  | str |  | 1;5=4
|  |  | text |  | 3;1=2
|  |  | log |  | 0;-2.5=2.5
For strings returns:
0 - values are equal
1 - values differ
2 | avg (sec¦#num,<time_shift>) | Giá trị trung bình của 1 Item trong khoảng thời gian xác định | float | sec hoặc #num - Thời gian tối đa tính bằng giây hoặc giá trị cuối cùng | Examples:
|  |  | int | time_shift (optional) - Khoảng thời gian thực hiện hàm | ⇒ avg(#5) → Giá trị trung bình cho 5 giá trị mới nhất
⇒ avg(1h) → Giá trị trung bình trong 1 giờ
⇒ avg(1h,1d) → Giá trị trung bình cho 1 giờ của ngày trước đó
3 | band (<sec¦#num>,mask,<time_shift>) | Giá trị của “bitwise AND” của Item và Mask | int | sec (ignored, equals #1) hoặc #num (optional) - the Nth most recent value | Lưu ý rằng #num hoạt động khác ở đây so với nhiều chức năng khác.
|  |  |  | #num (optional) - the Nth most recent value | Mặc dù việc so sánh được thực hiện theo cách bitwise, tất cả các giá trị phải được cung cấp và được trả về ở dạng thập phân.
|  |  |  | mask (bắt buộc) - 64-bit unsigned integer (0 - 18446744073709551615) | Ví dụ: kiểm tra bit thứ 3 được thực hiện bằng cách so sánh với 4, không phải 100.
|  |  |  | time_shift (optional) - see avg() | Examples:
⇒ band(,12)=8 hoặc band(,12)=4 → 3rd or 4th bit set, but not both at the same time
⇒ band(,20)=16 → 3rd bit not set and 5th bit set.
4 | change | Chênh lệch giữa giá trị cuối cùng và giá trị trước đó | float |  | For example:
|  |  | int |  | (previous value;last value=change)
|  |  | str |  | 1;5=+4
|  |  | text |  | 3;1=-2
|  |  | log |  | 0;-2.5=-2.5
See also: abschange for comparison
For strings returns:
0 - values are equal
1 - values differ
5 | count (sec¦#num,<pattern>,<operator>,<time_shift>) | Số lượng giá trị trong khoảng thời gian đánh giá được xác định. | float | sec or #num - khoảng thời gian đánh giá tối đa tính bằng giây hoặc trong các giá trị được thu thập mới nhất | Float items phù hợp với độ chính xác 0,000001.
|  |  | integer | operator (optional) | Với band là tham số thứ ba, tham số patter thứ hai có thể được chỉ định thành hai số, cách nhau bởi '/': number_to_compare_with/mask. Count () tính toán bit bit bit bit và AND từ giá trị và mặt nạ và so sánh kết quả với number_to_compare_with. Nếu kết quả của bit bit bit bit và AND bằng với number_to_compare_with, giá trị được tính.
|  |  | string | Supported operators:
|  |  | text | eq - equal
|  |  | log | ne - not equal
gt - greater
ge - greater or equal
lt - less
le - less or equal
like - matches if contains pattern (case-sensitive)
band - bitwise AND
regexp - case sensitive match of regular expression given in pattern
iregexp - case insensitive match of regular expression given in pattern
Lưu ý:
eq (default), ne, gt, ge, lt, le, band, regexp, iregexp are supported for integer items
eq (default), ne, gt, ge, lt, le, regexp, iregexp are supported for float items
like (default), eq, ne, regexp, iregexp are supported for string, text and log items
time_shift (optional) - see avg()
6 | date | Ngày hiện tại ở định dạng YYYYMMDD | any |  | Ví dụ giá trị trả về: 20150731
7 | dayofmonth | Ngày của tháng trong khoảng từ 1 đến 31 | any
8 | dayofweek | Ngày của tuần trong khoảng từ 1 đến 7 (Mon - 1, Sun - 7) | any
9 | delta (sec¦#num,<time_shift>) | Khác biệt giữa các giá trị tối đa và tối thiểu trong khoảng thời gian đánh giá được xác định ('max ()' - 'min ()'). | float | sec or #num - khoảng thời gian đánh giá tối đa được tính bằng giây hoặc trong giá trị mới nhất thu thập được
|  |  | int | time_shift (optional) - see avg()
10 | diff | Kiểm tra nếu giá trị cuối cùng và trước đó khác nhau. | float |  | Returns:
|  |  | int |  | 1 - last and previous values differ
|  |  | str |  | 0 - otherwise
text
log
11 | forecast (sec¦#num,<time_shift>,time,<fit>,<mode>) |  | float
int
12 | fuzzytime (sec) | sec - giây | float | Kiểm tra giá trị của item(as timestamp) khác với thời gian của máy chủ Zabbix | Returns:
|  |  | int |  | 1 - khác nhau giữa giá trị item (as timestamp) và Zabbix server timestamp là nhỏ hơn hoặc bằng T giây
0 - otherwise
Thường được sử dụng với item 'system.localtime' để kiểm tra xem giờ local có đồng bộ với giờ local của Zabbix server không. Lưu ý rằng 'system.localtime' phải được định cấu hình dưới dạng passive check.
Cũng có thể được sử dụng với key vfs.file.time[/path/file,modify] để kiểm tra xem file không nhận được cập nhật trong thời gian dài.
Example:
⇒ fuzzytime(60)=0 → cảnh báo nếu chênh lệch thời gian trên 60s
13 | iregexp (<pattern>,<sec¦#num>) |  | str | Hàm này là một dạng tương tự không phân biệt chữ hoa chữ thường của regrec().
log
text
14 | last (<sec¦#num>,<time_shift>) | sec (ignored, equals #1) hoặc #num (optional) - the Nth giá trị gần nhất | float | Chú ý rằng #num hoạt động khác so với nhiều chức năng khác.
|  | time_shift (optional) - see avg() | int | Ví dụ:
|  |  | str | last() luôn bằng với last(#1)
|  |  | text | last(#3) - giá trị gần nhất thứ ba (không phải ba giá trị mới nhất)
|  |  | log | Zabbix không đảm bảo thứ tự chính xác của các giá trị nếu có nhiều hơn hai giá trị trong vòng một giây trong history
15 | logeventid (<pattern>) | Kiểm tra nếu iven ID của last log entry phù hợp với một biểu thức chính quy. | log | pattern (optional) - biểu thức chính quy mô tả mẫu được yêu cầu | Returns:
0 - does not match
1 - matches
16 | logseverity | Log severity của last log entry. | log |  | Returns:
0 - default severity
N - severity (integer, useful for Windows event logs: 1 - Information, 2 - Warning, 4 - Error, 7 - Failure Audit, 8 - Success Audit, 9 - Critical, 10 - Verbose).
Zabbix lấy log severity từ trường Information của Windows event log.
17 | logsource (<pattern>) | Checking nếu log source của last log entry khớp với biểu thức chính quy | log | pattern (optional) - biểu thức chính quy mô tả các mấu cần thiết | Returns:
0 - does not match
1 - matches
Thường sử dụng cho Windows event logs. For example: logsource("VMware Server").
18 | max (sec¦#num,<time_shift>) | Giá trị cao nhất của một item trong khoảng thời gian đánh giá được xác định. | float | sec or #num -khoảng thời gian đánh giá tối đa tính bằng giây hoặc trong các giá trị mới nhất được thu thập
|  |  | int | time_shift (optional) - see avg()
19 | min (sec¦#num,<time_shift>) | Giá trị thấp nhất của một item trong khoảng thời gian đánh giá được xác định. | float | sec or #num -khoảng thời gian đánh giá tối đa tính bằng giây hoặc trong các giá trị mới nhất được thu thập
|  |  | int | time_shift (optional) - see avg()
20 | nodata (sec) | Checking for no data received. | any |  | Returns:
1 - if no data received trong khoảng thời gian xác định
0 - otherwise
Lưu ý function này sẽ hiển thị lỗi nếu trong khoảng thời gian của tham số:
không có data and Zabbix server đã restarted
không có data và maintenance đã completed
không có data và item đã được thêm hoặc được enabled lại
Lỗi được hiển thị trong cột info trong trigger configuration.
21 | now | Số giây kể từ Epoch (00:00:00 UTC, January 1, 1970) | any
22 | percentile (sec¦#num,<time_shift>,percentage) | P-th phần trăm của một khoảng thời gian, trong đó P (phần trăm) được chỉ định bởi tham số thứ ba. | float | sec hoặc #num - khoảng thời gian đánh giá tối đa tính bằng giây hoặc trong các giá trị được thu thập mới nhất
|  |  | int | time_shift (optional) - see avg()
percentage - số dấu phẩy động từ 0 đến 100 (đã bao gồm) với tối đa 4 chữ số sau dấu thập phân
23 | prev | Giá trị trước đó | float |  | Returns the same as last(#2).
int
str
text
log
24 | regexp (<pattern>,<sec¦#num>) |  | str |  | Returns:
|  |  | text |  | 1 - found
|  |  | log |  | 0 - otherwise
Nếu có nhiều hơn 1 giá trị dược xử lý, '1' sẽ được trả về nếu có ít nhất 1 giá trị khớp
Function này khá nhạy cảm
25 | str (<pattern>,<sec¦#num>) | Tìm một chuỗi trong giá trị mới nhất (gần đây nhất). | str | pattern (optional) - chuỗi yêu cầu hợp | Returns:
|  |  | text | sec hoặc #num (tùy chọn) - khoảng thời gian đánh giá tối đa tính bằng giây hoặc trong các giá trị được thu thập mới nhất. Trong trường này, nhiều hơn một giá trị có thể được xử lý. | 1 - found
|  |  | log |  | 0 - otherwise
Nếu có nhiều hơn một giá trị được xử lý, '1' được trả về nếu có ít nhất một giá trị khớp nên nó khá nhạy cảm.
26 | strlen (<sec¦#num>,<time_shift>) | Độ dài của giá trị mới nhất tính bằng ký tự (không phải byte). | str | sec (ignored, equals #1) hoặc #num (optional) - giá trị gần nhất thứ Nth | Examples:
|  |  | text | time_shift (optional) - see avg() | ⇒ strlen()(is equal to strlen(#1)) →độ dài giá trị gần nhất
|  |  | log |  | ⇒ strlen(#3) → độ dài giá trị gần nhất thứ 3
⇒ strlen(,1d) → độ dài giá trị gần nhất ngày trước đó
27 | time | Thời gian hiện tại ở định dạng HHMMSS | any |  | Example of returned value: 123055
28 | timeleft (sec¦#num,<time_shift>,threshold,<fit>) | Thời gian tính bằng giây cần thiết để một item đạt đến ngưỡng được chỉ định. | float | sec or #num - thời gian đánh giá tối đa tính bằng giây hoặc trong giá trị mới nhất thu thập được | Nếu giá trị trả về lớn hơn 999999999999.9999 thì sẽ trả vể 999999999999.9999.
|  |  | int | time_shift (optional) - see avg() | Trả về 999999999999.9999 nếu không thể đạt ngưỡng.
|  |  |  | threshold - giá trị để đạt được | hỗ trợ nếu sử dụng sai trong biểu thức (sai item, tham số không hợp lệ), nếu không sẽ trả về -1 trong trường hợp có lỗi.
|  |  |  | fit (optional) - see forecast() | Examples:
⇒ timeleft(#10,,0) → thời gian đến khi item đạt giá trị bằng 0 dựa trên 10 giá trị gần nhất
⇒ timeleft(1h,,100) → thời gian đến khi item đạt giá trị bằng 100 dựa trên giờ cuối cùng
⇒ timeleft(1h,1d,0) → thời gian đến khi item đạt giá trị bằng 0 trên 1 giờ của ngày trước đó
⇒ timeleft(1h,,200,polynomial2) → thời gian đến khi item đạt giá trị bằng 200 dựa trên dữ liệu 1 giờ trước và giả định item đó hoạt động như đa thức bậc 2